Textura Projetada

A textura projetada (revestimento texturizado aplicado com máquina ou rolo específico) geralmente está disponível em uma variedade de cores, mas a oferta pode variar bastante conforme o fabricante.

Cores mais comuns

- Branco

- Gelo

- Palha

- Areia

- Bege

- Cinza claro

- Cinza médio

- Cinza escuro

- Grafite

Tons terrosos e naturais

- Camurça

- Ocre

- Terracota

- Marrom claro

- Chocolate

Tons mais coloridos (menos comuns, mas disponíveis em algumas linhas)

- Verde claro / verde musgo

- Azul claro / azul médio

- Amarelo

- Vermelho

Observações importantes

- A maioria das texturas projetadas é vendida em tons prontos neutros ou terrosos, porque são mais resistentes ao desbotamento externo.

- Muitas marcas trabalham com sistema tintométrico, permitindo escolher milhares de cores personalizadas.

- O acabamento costuma ser fosco e mais “rústico”, o que também influencia na percepção da cor.

Qual equipamento é necessário para aplicação?

A aplicação da textura projetada exige equipamentos específicos, já que o produto é mais espesso e geralmente aplicado com projeção mecânica.

Equipamentos principais

- Máquina de projeção de textura (texturizadora)

  - Equipamento principal.

  - Pode ser elétrica ou pneumática.

  - Projeta o material na parede com pressão controlada.

- Compressor de ar

  - Necessário para modelos pneumáticos.

  - Fornece pressão constante para a projeção.

- Mangueiras de alta pressão

  - Conectam o equipamento ao compressor e ao bico aplicador.

- Bico aplicador (pistola de textura)

  - Define o padrão e a granulometria da textura.

  - Pode variar conforme o efeito desejado.

Em alguns casos (textura mais simples)

- Rolo de textura (rolo especial para massas)

  - Usado para efeitos mais leves ou versões prontas para rolo.

- Colher de pedreiro / desempenadeira

  - Para ajustes, acabamentos ou efeitos manuais após a aplicação.

Observações importantes

- A textura projetada normalmente exige profissional especializado, pois o controle de pressão e viscosidade é essencial para um acabamento uniforme.

- A superfície deve estar bem preparada com fundo preparador ou selador acrílico, dependendo do substrato.

Qual o rendimento por kg ou litro?

O rendimento da textura projetada varia bastante conforme a granulometria (fina, média ou grossa), o tipo de efeito e a absorção da superfície. Em geral, usa-se massa por kg (ou embalagem de 25 kg), mas alguns fabricantes também indicam em litros.

📊 Rendimento médio (referência prática)

| Tipo de textura | Rendimento aproximado |
| --- | --- |
| Fina | 1,5 a 2,5 kg/m² |
| Média | 2,5 a 3,5 kg/m² |
| Grossa / rústica | 3,5 a 5,0 kg/m² |

📦 Equivalência por embalagem (exemplo 25 kg)

- Fina: ~10 a 16 m² por saco

- Média: ~7 a 10 m² por saco

- Grossa: ~5 a 7 m² por saco

📌 Observações importantes

- Superfícies muito porosas (reboco novo ou sem selador) consomem mais material.

- Uso de selador acrílico antes da aplicação pode aumentar significativamente o rendimento.

- A espessura da camada e o tipo de bico da máquina também alteram o consumo.

É uso interno, externo ou ambos?

A textura projetada pode ser usada em ambos os ambientes — interno e externo, mas o uso mais comum é em áreas externas.

🏠 Uso externo (mais frequente)

- Fachadas residenciais e comerciais

- Muros e paredes externas

- Áreas expostas ao sol e chuva

👉 Aqui ela é muito usada por causa da resistência e durabilidade, além do efeito decorativo mais robusto.

🏢 Uso interno (também possível)

- Halls de entrada

- Salas de estar ou jantar (paredes de destaque)

- Corredores e escadas

👉 No interior, é mais usada como efeito decorativo, não por proteção.

⚠️ Observações importantes

- Para áreas externas, deve-se usar produto com resistência a intempéries e UV.

- Em áreas internas, o acabamento pode acumular mais poeira dependendo da textura escolhida.

- A preparação da superfície (selador ou fundo preparador) é essencial em ambos os casos.

Embalagens disponíveis?

A textura projetada pode ser usada em ambos os ambientes — interno e externo, mas o uso mais comum é em áreas externas.

🏠 Uso externo (mais frequente)

- Fachadas residenciais e comerciais

- Muros e paredes externas

- Áreas expostas ao sol e chuva

👉 Aqui ela é muito usada por causa da resistência e durabilidade, além do efeito decorativo mais robusto.

🏢 Uso interno (também possível)

- Halls de entrada

- Salas de estar ou jantar (paredes de destaque)

- Corredores e escadas

👉 No interior, é mais usada como efeito decorativo, não por proteção.

⚠️ Observações importantes

- Para áreas externas, deve-se usar produto com resistência a intempéries e UV.

- Em áreas internas, o acabamento pode acumular mais poeira dependendo da textura escolhida.

- A preparação da superfície (selador ou fundo preparador) é essencial em ambos os casos.